## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
( 소 계 )
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 7.9 %
( 소 계 )
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 4.05 %
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 0.87 %
공 |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료+직노) * 1.85 %
| 경 | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.5 %
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.12 %
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 %
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 7.38 %
사
비
비
( 소 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
[ 도 급 금 액 ]
( 총 계 )

## 총괄표
| 55 |  | [ 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기) ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기) ] 재료비
| 공종줄 |  | KDI대학원기숙사및식당환경개선공사
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1
55 …: Total; [ 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기) ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.동력설비공사 |  | 식 | 1
| 0102 |  | 1-2.전등설비공사 |  | 식 | 1
| 0103 |  | 1-3.전열설비공사 |  | 식 | 1
| 0104 |  | 1-4.전력간선설비공사 |  | 식 | 1
| 0105 |  | 1-5.전기철거설비공사 |  | 식 | 1
55 공종코드: 01; 55 …: Total; [ 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기) ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
| 159 |  | [ 한국개발연구원 학생식당 및 주방 환경개선 공사(전기) ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.동력설비공사
59751467014 | 0101 | 3913170610034967 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 19 | [15 empty] | 0 | 0
59751467015 | 0101 | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 40 | [15 empty] | 0 | 0
59751467016 | 0101 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 76 | [15 empty] | 0 | 0
59753097002 | 0101 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관(노출) | CD-난연성 16㎜ | M | 273 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017026 | 0101 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 1 | [15 empty] | 0 | 0
59753017027 | 0101 | 3913170620174426 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-방수 | M | 1 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0101 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017066 | 0101 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017067 | 0101 | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 개 | 2
59759027001 | 0101 | 3913170820935617 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 1
59759027002 | 0101 | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 1
59759027003 | 0101 | 3913170820935619 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 42 mm | 개 | 7
59753767011 | 0101 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12
59753777102 | 0101 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 22
59753767201 | 0101 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 12
59753857021 | 0101 | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1
59753857031 | 0101 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3
59753857061 | 0101 | 3912130310035799 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 3
E1450927201 | 0101 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 296 | [16 empty] | 0
E1450927203 | 0101 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 42 | [16 empty] | 0
E1450927205 | 0101 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 82 | [16 empty] | 0
E1450287522 | 0101 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 283 | [16 empty] | 0
E1450287540 | 0101 | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 40 | [16 empty] | 0
E1450287565 | 0101 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 78 | [16 empty] | 0
E1451017202 | 0101 | 2612164020684089 | 소방용내열전선(F-FR-3) | 코어형, 5C×1.78mm | M | 61 | [16 empty] | 0
59350317208 | 0101 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 22
E9400267006 | 0101 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 30
56950120028 | 0101 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 10 | [18 empty] | 0
56950120036 | 0101 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 15 | [18 empty] | 0
56950120042 | 0101 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 31 | [18 empty] | 0
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 41 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 15 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
59751467022 | 0102 | 3913170620034965 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 117 | [15 empty] | 0 | 0
59751467023 | 0102 | 3913170620034966 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 5 | [15 empty] | 0 | 0
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 76
MM496797011 | 0102 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 62 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 0102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753767011 | 0102 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 37
59753767041 | 0102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1
59753777102 | 0102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2
59753777111 | 0102 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
59753767201 | 0102 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 37
59753767231 | 0102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1
MM481669624 | 0102 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 732 | [16 empty] | 0
59301517001 | 0102 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1
59301517002 | 0102 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 1
59301517004 | 0102 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 1
62100008002 | 0102 | 391115ZZ901Z1002 | 조명기구 | TYPE A | 개 | 10
62100008003 | 0102 | 391115ZZ901Z1003 | 조명기구 | TYPE B | 개 | 28
62100008004 | 0102 | 391115ZZ901Z1004 | 조명기구 | TYPE C | 개 | 12
A0100000000 | 0102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 32 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전열설비공사
59751467022 | 0103 | 3913170620034965 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 39 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 0103 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753777102 | 0103 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2
E1450667003 | 0103 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 124 | [16 empty] | 0
59350317206 | 0103 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
A0100000000 | 0103 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 4 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전력간선설비공사
59751467018 | 0104 | 3913170610034971 | 경질비닐전선관 | HI 70 mm | M | 6 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 0104 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59759027005 | 0104 | 3913170820935621 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 70 mm | 개 | 1
59753857201 | 0104 | 3912130320174774 | 풀박스 | 500×500×300 | 개 | 1
E1450927209 | 0104 | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 12 | [16 empty] | 0
E1450287512 | 0104 | 2612162920683891 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | M | 298 | [16 empty] | 0
MM300015804 | 0104 | 3912161620167062 | 배선용차단기 | 4P 225AF 200AT | 개 | 1
E9400177005 | 0104 | 3912143210033790 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 50 ㎟ | 개 | 2
E9400177007 | 0104 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 8
56950120070 | 0104 | EAA110170000 | 파이프행가 | 70 C | 식 | 2 | [18 empty] | 0
61100148025 | 0104 | 391211ZZ901Z1025 | 분전반 | P-PK3 | 면 | 1
A0100000000 | 0104 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0104 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 5 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0104 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 22 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0104 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.전기철거설비공사
59751467016 | 0105 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 7.3 | [15 empty] | #REF! | 0
59751467017 | 0105 | 3913170610034970 | 경질비닐전선관 | HI 54 mm | M | 5.3 | [15 empty] | #REF! | 0
59751467022 | 0105 | 3913170620034965 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 95.1 | [15 empty] | #REF! | 0
E1450927201 | 0105 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 106.7 | [16 empty] | 0
E1450927205 | 0105 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 15.6 | [16 empty] | 0
E1450287522 | 0105 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 293.8 | [16 empty] | 0
E1450287539 | 0105 | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 37 | [16 empty] | 0
E1450287542 | 0105 | 2612162920683925 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×16㎟ | M | 26.7 | [16 empty] | 0
59350317154 | 0105 | 3912140620170839 | 콘센트 | 노출형, 30A 250V 3P | 개 | 1
59350317155 | 0105 | 3912140620170840 | 콘센트 | 노출형, 50A 250V 3P | 개 | 1
59350317208 | 0105 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 15
E9400267006 | 0105 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 8
56900017016 | 0105 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0105 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0105 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 겉표지 (hidden)
見 積 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 13
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2018년 11월 26일
이지테크
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
대표이사 홍 길 동
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0

## 표지 (hidden)
見 積 書
이지테크
| 제 출 처: | 貴下
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
| 제 출 일: | 2018년 11월 26일
대표이사 홍 길 동
아래와 같이 見積書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 13
| 공사금액: | 一金零원整(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ KDI대학원기숙사및식당환경개선공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59751467014 | 3913170610034967 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 19 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467015 | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 40 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467016 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 83.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467017 | 3913170610034970 | 경질비닐전선관 | HI 54 mm | M | 5.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467018 | 3913170610034971 | 경질비닐전선관 | HI 70 mm | M | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467022 | 3913170620034965 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 251.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467023 | 3913170620034966 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관(노출) | CD-난연성 16㎜ | M | 273 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017026 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017027 | 3913170620174426 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-방수 | M | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 76 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017066 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017067 | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM496797011 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 62 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759027001 | 3913170820935617 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759027002 | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759027003 | 3913170820935619 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 42 mm | 개 | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759027005 | 3913170820935621 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 70 mm | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 49 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 26 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 49 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857021 | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857031 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857061 | 3912130310035799 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857201 | 3912130320174774 | 풀박스 | 500×500×300 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017114 | 3913170810036360 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 36 C | 개 | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017115 | 3913170810036361 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 42 C | 개 | 31 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017117 | 3913170810036363 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 70 C | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 58 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 58 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 732 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 124 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927201 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 402.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 42 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 97.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927209 | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287512 | 2612162920683891 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | M | 298 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 576.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287539 | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 37 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287540 | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 40 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287542 | 2612162920683925 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×16㎟ | M | 26.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287565 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 78 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1451017202 | 2612164020684089 | 소방용내열전선(F-FR-3) | 코어형, 5C×1.78mm | M | 61 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59301517001 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59301517002 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59301517004 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350317154 | 3912140620170839 | 콘센트 | 노출형, 30A 250V 3P | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350317155 | 3912140620170840 | 콘센트 | 노출형, 50A 250V 3P | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350317208 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 37 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300015804 | 3912161620167062 | 배선용차단기 | 4P 225AF 200AT | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400177005 | 3912143210033790 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 50 ㎟ | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400177007 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267006 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 38 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 개 | 116 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 개 | 116 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61100148025 | 391211ZZ901Z1025 | 분전반 | P-PK3 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 62100008002 | 391115ZZ901Z1002 | 조명기구 | TYPE A | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 62100008003 | 391115ZZ901Z1003 | 조명기구 | TYPE B | 개 | 28 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 62100008004 | 391115ZZ901Z1004 | 조명기구 | TYPE C | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 88.132 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 41 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.

## 일위노임 (hidden)
| 29 |  | [ KDI대학원기숙사및식당환경개선공사 ] - 일위노임 산출근거(2018년 하반기 노임) | [17 empty] | 내선전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ EAA110130000 ] 파이프행가 28 C [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | #REF! | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054
| 공종줄 |  | [ EAA110140000 ] 파이프행가 36 C [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | #REF! | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054
| 공종줄 |  | [ EAA110150000 ] 파이프행가 42 C [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | #REF! | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054
| 공종줄 |  | [ EAA110170000 ] 파이프행가 70 C [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | #REF! | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054